**Уважаемые жители**

**Гремячинского сельского поселения**

**В результате произведенных проб от 21.06.2017 года ЮТО Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщаем что, вода питьевая из родника, расположенного по адресу: Пермский край, Осинский район, с.Гремяча, Святой источник Пантелеймона целителя НЕ СООТВЕСТВУЕТ требованиям п.4.1. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям:**

**- обнаружены общие колиформные бактерии (при норме – отсутствие);**

**-бактерии группы кишечной палочки бактерии при норме отсутствуют (при норме – отсутствие).**

**Администрация поселения**